厦门市观音山物业服务有限公司

观音山国际商务营运中心启动区一期A3地块

消防系统维护保养服务

采

购

文

件

采购单位：厦门市观音山物业服务有限公司

采购时间：2022年11月9日

- 一、项目简介：

观音山国际商务营运中心启动区一期A3地块1、2、3、4号楼坐落于厦门市思明区台东路151-163号，项目占地 33691 ㎡，项目总建筑面积 125012 ㎡。消防自动报警系统品牌采用海湾消防报警系统，海湾火灾报警控制主机4台，3台JB-QG-GST5000，1台JB-QG-GST9000。项目自2008年交付使用。

- 二、项目编号：XMGYSWY-202213

- 三、本消防系统维保项目（包括但不限于以下内容）

- 1、火灾自动报警及联动系统；

- 2、消防广播、电话通讯系统 (消防联动部分，不含背景音乐系统)；

- 3、水喷淋自动灭火系统；

- 4、室内外消火栓系统；

- 5、机械防排烟系统；

- 6、防火卷帘门系统；

- 7、发电机房水喷雾系统；

- 8、消防正压送风系统；

- 9、电气火灾探测报警系统；

- 10、电梯系统（报警联动部分）；

- 11、消防专用电话；

- 12、门禁及进出口系统（报警联动部分）；

- 13、业主单元二装消防改动部分调试完后的报警探测器系统地址码重新编码。

四、预算控制价：人民币壹拾贰万元整（¥120000元），超出预算控制价的采购报价为无效响应。

- 五、响应供应商资格要求

- 1、具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律合法经营。注册资金1000万（含1000万）以上，符合消防技术服务机构从业条件，且需为消防技术服务信息平台内可查询到的符合3星级（含3星级）以上要求的消防技术服务机构。

- 2、须具有近3年内从事建筑面积5万平方米及以上大型综合楼消防系统安装、维修保养经验和业绩3个，并至少有1个是明确写字楼消防系统维修保养业绩，具体业绩证明以维修保养合同为据。

- 3、响应人所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格；

- 4、能响应采购方提出的其他合理要求。

六、服务要求

- 1、技术标准及作业要求（包括但不限于以下内容）：按照《社会消防技术服务管理规定》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA 503）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）、《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》、《厦门市建筑消防设施维护保养服务活动暂行规定》等有关规定执行。

2、技术方案：按《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》进行。

3、响应单位应根据本项目的情况编制详细的《建筑消防设施维修保养方案》。

- 4、响应单位每月需提供月度维护保养工作报告，以及每年两次对全系统状态的测试评估报告。

- 5、响应单位须合理分配本项目内所有消防设施设备的全年覆盖式测试及外观保养清洗工作，并确保项目内所有消防设施设备在覆盖式测试及外观保养清洗时不会出现意外损坏的情况。

- 6、响应单位作业人员须每日对消防系统运行情况进行巡查，及时处理相关问题，确保系统功能运行正常。

- 7、响应单位需在维护保养方案中提供应急预案，并提供应急响应电话及到达时间。

- 8、响应单位应在响应文件中用独立页面说明响应单位在维护保养期间内购买的保险项目以及相应的保险条款内容。

9、驻场作业人员要求：响应单位作业人员年龄50岁以下，委派1名一级注册消防工程师及2名中级建（构）筑物消防员或中级消防设施操作员至项目进行驻点维保。

- 七、采购文件组成

- 1、授权文件：企业法定代表人授权书原件及被授权人身份证(若法定代表人直接响应，只须提供其身份证)；

- 2、报价一览表(包括报价汇总表)。

- 3、从业条件：符合消防技术服务机构从业条件，且需为消防技术服务信息平台内可查询到的符合3星级（含3星级）以上要求的消防技术服务机构。

- 4、证照文件：企业法人营业执照（注册资金≥1000万元）、组织机构代码证、税务登记证（或者为新版“三证合一” 营业执照）及安全生产许可证（提供加盖公章的复印件）。

- 5、保险购买情况。

- 6、安全保障、应急预案。

- 7、维护服务组织设计。

- 8、相关业绩及合同复印件。

- 注：上述条款均为本项目必不可少的、响应单位需提供的文件及合同履约条款，响应文件内缺少任何一项即为符合无效响应条件；若谈判成交响应单位在后期合同履行中未满足相关要求，采购单位可在后期合同履行中视情况进行处罚（采购单位的措施包括但不限于上报消防监督部门或单方面的解除合同），因违约而造成的任何法律责任由响应单位承担。

- 八、服务期限：壹年（2022年12月01日至2023年11月30日）

- 九、付款方式

每季度经服务监督考核合格后以对公转账方式支付,最后一季度经服务监督考核合格且决算审核后，支付至结算价的100%。

- 十、采购方式

1、采购方式：竞争性谈判

2、谈判标准：在符合采购需求/质量和服务相符的前提下,采用竞争性谈判以有效报价最低者为成交供应商。响应人的报价不得高于采购人的控制价，否则为无效响应。

- 十一、响应文件提交截止时间：2022年11月15日17:00

- 响应供应商应在响应文件提交截止时间之前将密封并在封签处加盖单位公章的响应文件送达厦门市观音山物业服务有限公司，递交后概不退还；逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按采购文件要求密封的响应文件均不予接受，视为自动弃权，责任自负。

- 十二、竞争性谈判地点、时间

1、竞争性谈判地点：厦门市思明区台东路161号2层会议室

- 2、竞争性谈判时间：暂定2022年11月16日下午15:30（若有变动另行通知）。

- 十三、采购响应保证金

在谈判响应截止时间前，谈判响应供应商应提交谈判响应保证金人民币贰仟元整（¥2000元），谈判响应供应商应自行办妥、缴交至采购方指定账户（开户名：厦门市观音山物业服务有限公司，账号：129480100100072340010003，开户行：兴业银行厦门松柏支行），保证金以谈判截止时间前实际到帐为准（谈判响应供应商应在银行受理单据上标明采购项目编号，并在用途一栏上注明“保证金”）,响应供应商应在递交响应文件时提供银行转账受理回执单据交采购方相关财务人员，以便开具采购响应保证金收据。

采购人应当在发出成交通知后5个工作日内，无息退还未成交的谈判响应供应商的谈判响应保证金，在采购人与谈判成交供应商签订合同后（若有交付履约保证金要求的，则在谈判成交供应商交付履约保证金后）5个工作日内，无息退还谈判成交供应商的谈判响应保证金。有关谈判响应供应商应按谈判文件要求及时向采购人提交退还谈判响应保证金的凭证材料。

厦门市观音山物业服务有限公司

- 2022年11月9日

附件：报价一览表（统一模版）

响应供应商名称(公章)：

联系人：                    联系电话：

采购项目名称:观音山A3地块1、2、3、4号楼消防系统维护保养服务

编号： XMGYSWY-202213

| 合同包 | 项目名称 | 建筑面积 （㎡） | 响应单价 （元/㎡） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 观音山A3地块1、2、3、4号楼消防系统维护保养 |  |  | 壹年 |
| 总价(小写)¥: |  |  |  |  |
| (大写)人民币： |  |  |  |  |

响应供应商名称(公章)：

响应供应商代表签字：

日期：