厦门市观音山城市服务集团有限公司

尤溪分公司滨江阳光二期地块消防系统

维护保养

采

购

文

件

采购单位：厦门市观音山城市服务集团有限公司

尤溪分公司

采购时间：2023年03月29日

  - 项目简介：

厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期地块坐落于福建省三明市尤溪县城关镇登奎路6号，项目占地 36666.78 ㎡，项目总建筑面积 67118.072 ㎡，消防自动报警系统品牌采用利达消防报警系统；项目自2019年9月交付使用。

  - 项目编号：

  - 本消防系统维保项目（包括但不限于以下内容）

- 火灾自动报警及联动系统

- 消防广播、电话通讯系统 (消防联动部分，不含背景音乐系统)

- 喷淋自动灭火系统

- 室内外消火栓系统

- 机械防排烟系统

- 防火卷帘门系统

- 发电机房水喷雾系统

- 消防正压送风系统

- 电气火灾探测报警系统

- 电梯系统（报警联动部分）

- 消防专用电话

- 门禁及进出口系统（报警联动部分）

- 业主单元二装消防改动部分调试完后的报警探测器系统地址码重新编码。

  - 预算控制价：人民币叁万零贰佰元整（¥30200.00元/年），超出预算控制价的响应为废标。

  - 供应商资格要求

  - 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律合法经营；注册资金1000万（含1000万）以上；且需为福建消防技术服务信息平台内可查询到的符合2星级（含2星级）以上要求的消防技术服务机构；安全生产许可证。

  - 须具有近3年内从事建筑面积5万平方米及以上大型综合楼、住宅小区消防系统安装、维修保养经验和业绩3个，并至少有1个是明确住宅小区消防系统维修保养业绩，具体业绩证明以维修保养合同为据。

  - 响应人所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格；

  - 能响应采购方提出的其他合理要求。

  - 作业要求

- 响应单位作业人员年龄50岁以下，并持有法定的上岗资质证书。

- 技术标准及作业要求（包括但不限于以下内容）：按照《社会消防技术服务管理规定》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA 503）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）、《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》、《厦门市建筑消防设施维护保养服务活动暂行规定》等有关规定执行。

- 技术方案：按《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》进行。

- 响应单位应根据本项目的情况编制详细的《建筑消防设施维修保养方案》

- 响应单位每月需提供月度维护保养工作报告，以及每年二次对全系统状态的测试评估报告。

- 响应单位需在维护保养方案中提供应急预案，并提供应急响应电话及到达时间。

- 响应单位应在响应文件中用独立页面说明响应单位在维护保养期间内购买的保险项目以及相应的保险条款内容。

  - 采购文件的组成

- 授权文件：企业法定代表人授权书原件及被授权人身份证(若法定代表人直接响应，只须提供其身份证)；

- 报价一览表(包括报价汇总表)。

- 从业条件：符合消防技术服务机构从业条件，且需为福建消防技术服务信息平台内可查询到的符合2星级（含2星级）以上要求的消防技术服务机构。

- 证照文件：企业法人营业执照（注册资金≥1000万元）、组织机构代码证、税务登记证（或者为新版“三证合一” 营业执照）及安全生产许可证（提供加盖公章的复印件）。

- 保险购买情况。

- 安全保障、应急预案。

- 维护服务组织设计。

- 相关业绩及合同复印件。

- 勘察报告：响应前各参与单位需至现场进行实际情况勘察，并将勘察报告完整、详细的编制于响应文件内。

- 所有故障清零承诺：响应单位需承诺中标后将免费并完全处理上一维保单位遗留的所有消防系统问题（包括单元内二装改造问题、原消防系统问题等所有有关消防系统的所有问题），并以书面承诺的形式承诺所有问题将在30个日历日内清零。

- 全年覆盖式测试、清洗承诺及方案：响应单位需承诺中标后将合理分配本项目内所有消防设施设备的全年覆盖式测试及外观保养清洗要求，并确保项目内所有消防设施设备在覆盖式测试及外观保养清洗时不会出现意外损坏的情况。本条款应以书面承诺及编制方案的形式编制于响应文件中。

注：上述条款均为本项目必不可少的、响应单位需提供的文件及合同履约条款，响应文件内缺少任何一项即为符合废标条件；若响应单位中标但后期合同履行中未满足相关要求，采购单位可在后期合同履行中视情况进行处罚（采购单位的措施包括但不限于上报消防监督部门或单方面的解除合同），因违约而造成的任何法律责任由响应单位承担。

  - 服务期限：壹年（2023年04月16日至2024年04月15日）

  - 付款方式

每季度以对公转账方式支付。

  - 采购、采购结果

1、采购方式：询价采购；

2、采购结果：在符合采购需求/质量和服务相符的前提下,采用有效报价最低者为成交供应商。响应供应商的报价不得高于采购人的控制价，否则废标。

  - 采购截止时间：2023年04月07日9时

- 响应供应商应在采购截止时间之前将密封并在封签处加盖单位公章的响应文件送达福建省三明市尤溪县城关镇康泰路1号2幢101室

- ，递交后概不退还；逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按采购文件要求密封的采购文件均不予接受，视为自动弃权，责任自负。

十二、评标

- 1、评标地点：福建省三明市尤溪县城关镇康泰路1号2幢101室

2、评标时间：暂定2023年04月07日下午9时（若有变动另行通知）。

十三、咨询提问及答疑

响应人可就采购文件提出疑问，于2023年04月05日17:00前以书面形式（加盖公章）或电子邮件形式递送到上述地址，采购人将视情况采用适当方式予以澄清或以邮件形式予以答复。答疑文件作为采购文件的组成部分。

供应商若有意参加此次采购，采购文件请自行联系，于响应文件提交截止时间前将响应材料一式贰份（其中正本一份，副本一份）提交到采购人处，在此时点之后送达的采购文件恕不接受。

- 响应文件格式要求（附后）

厦门市观音山城市服务集团有限公司

尤溪分公司滨江阳光二期地块消防系统

维护保养

响

应

文

件

采购单位：厦门市观音山城市服务集团有限公司

尤溪分公司

采购时间：2023年03月XX日

一、响应供应商声明

二、报价一览表

三、法定代表人授权委托书

四、营业执照

五、公司业绩表

六、操作人员信息情况

七、相关资质证书

- 施工维保方案

九、承诺书

十、勘察报告

一、响应供应商声明

致：厦门市观音山城市服务集团尤溪分公司有限公司：

我司参加贵司                                          项目（项目编号：                   ），保证遵守响应文件的全部规定并提交以下响应文件一份。所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

（1）报价一览表

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书

（3）营业执照

（4）公司业绩

（5）操作人员信息情况

（6）相关资质证书

（7）工作计划安排

（8）施工维保方案

（9）承诺书

（10）勘察报告

响应人（全称并加盖公章）：

日  期：

二、报价一览表

响应供应商名称(公章)：

联系人：                                联系电话：

- 采购项目名称:厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期地块消防系统维护保养

编号：

| 合同包 | 项目名称 | 面积 （㎡） | 单价 （元/㎡） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | - 厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司滨江阳光二期地块消防系统维护保养 | 67118.072 |  | 一年 |
| 总价 (小写)￥: |  |  |  |  |
| (大写)人民币： |  |  |  |  |

响应供应商名称(公章)：

响应供应商代表签字：

日期：

三、法定代表人证明书、授权委托书

厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司：

本人           系                          的法定代表人，现授权我司员工         为参加本次贵司组织的                              项目（编号：                                ）采购活动的代表，该员工全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与磋商、谈判、签约等。响应人代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

该响应人代表无转委托权。特此授权。

响应代表姓名：        ，身份证号码：

法定代表人姓名（签字或盖章）：

响应人（盖章）：

日   期：

附：法定代表人身份证复印件

响应代表身份证复印件

四、营业执照

厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司：

营业执照粘贴处

现附上由                          （签发机关名称）签发的我司法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

五、公司业绩

| 编 号 | 项 目 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

响应人（盖章）：

日         期：

六、操作人员信息情况

- 人员名单

| 岗位 | 姓名 | 证书 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、人员证书

3、人员医社保

4、保险购买情况

七、相关资质证书

7.1施工（维保）资质证书

7.2  ISO9001质量管理体系认证证书（若有）

八、施工维保方案

1、安全保障、应急预案。

2、维护服务组织设计。

3、全年覆盖式测试、清洗承诺及方案

九、承诺书

1、所有故障清零承诺

2、驻点服务人员承诺

3、作业安全责任书

4、信息安全责任书

5、供应商廉洁诚信责任书

十、勘察报告（格式自拟）